## BOMBA DE CALOR
DIMENSIONAMENTO DE BOMBA DE CALOR
DIMENSIONAR
AJUDA
Este sistema funciona exclusivamente como indicativo para o dimensionamento de bombas de calor. Para valores exatos, consulte um profissional especializado. Pois o dimensionamento depende de diversos fatores, como: temperatura ambiente, temperatura desejada da água, localização da piscina, incidência de vento e sol, volume em metros cúbicos, área superficial e se a piscina é aberta ou coberta. Não há fórmula matemática exata para esse cálculo, pois cada piscina apresenta comportamento térmico distinto, inclusive ao longo de um mesmo dia. Em caso de dúvidas, a Equipe Técnica e de Qualidade da EMMETI estão à disposição para prestar suporte adequado. A EMMETI orienta a elevação do IOC a cada 4 horas e recomenda o uso de capa térmica, pois seu uso irá reduzir o custo de energia. Os manuais e guias das bombas de calor EMMETI estão disponíveis para download no nosso site:
BOMBA DE CALOR INVERTER - Linha Heating Pool Emmeti
https://www.emmeti.com.br/pdf/catalogos/folder-bomba-de-calor-para-piscinas.pdf
Desenvolvido pelo Departamento de Engenharia - EMMETI BRASIL - 2025

## DIMENSIONAMENTO
[5 empty] | AJUDA |  | INICIO | RELATÓRIO
REFERÊNCIAS
| DIMENSÕES |  | TEMPERATURAS |  | CARACTERISTICAS
A - LARGURA |  | TEMPERATURA INICIAL (°C) |  | BORDA INFINITA |  | NÃO
B - COMPRIMENTO |  | TEMPERATURA FINAL (°C) |  | CASCATA |  | NÃO
C - PROFUNDIDADE |  |  |  | PISCINA COBERTA |  | NÃO
|  |  |  | CAPA TERMICA |  | NÃO
A - LARGURA |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C)
B - COMPRIMENTO
|  |  |  | TEMPO AQUECIMENTO (H) |  | 24
C - PROFUNDIDADE
|  |  |  | VELOCIDADE DO VENTO |  | SEM VENTO
Os valores apresentados são estimativos para uso de 1 Bomba de Calor, e podem sofrer variações caso a perda térmica seja superior ao limite tolerado e/ou as informações fornecidas não condizem com a realidade da instalação.
VOLUME
DIFERENÇA
-
-
ANEXO
PISCINA
PISCINA
AMBIENTE
PISCINA
AMBIENTE
0M³
0°C
INSERIR VOLUME MANUALMENTE (L)

## REFERENCIAS
|  |  | AJUDA | INICIO | RELATÓRIO
VOLTAR
REFERÊNCIAS
SIMULAÇÃO PARA MULTIPLAS BOMBAS
0
-
-
-

## DADOS (hidden)
LARGURA | 0 |  | Q | 0 |  |  | TEMPERATURA FINAL |  | TEMPERATURA AMBIENTE |  |  | TEMPERATURA AMBIENTE |  | VELOCIDADE DO VENTO | [6 empty] | BOMBA CALOR |  |  |  | finais de semana |  |  |  | BC23INV | BC30INV | BC45INV | BC62INV | BC81INV | BC95INV
COMPRIMENTO | 0 |  | P(Kw) | 0 |  |  | TEMPERATURA POR TIPO DE USO |  | MÉDIA DE TEMPERATURA POR REGIÃO |  |  | MÉDIA DE TEMPERATURA POR ESTADO |  | MÉDIA DA VELOCIDADE POR ESTADO (m/s) |  | Temperatura (°C) | Fator de Ajuste |  |  | MÊS | Kw | R$ |  |  | Kw | R$ | Capacidade nominal de aquecimento (27°C / 24,3°C) | Kw | 2,0 - 7,0 | 2,4 - 9,0 | 3,2 - 13,2 | 4,38 - 18,4 | 4,7 - 24,0 | 7,7 - 28,0
ALTURA | 0 |  | P ajus (Kw) | #N/A |  |  | COMPETIÇÃO | 25 a 28º C | NORTE | 26 a 28º C |  | Acre | 25,5°C | Acre | 1,5 – 2,0 | 12 | 1.2 | 0.65 | 2025-01-01 | JANEIRO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Btu/h | 6824 - 23884 | 8188 - 30708 | 10918 - 45038 | 14944 - 62780 | 16036 - 81888 | 26272 - 95536
| 0 | M³ | P ajus (BTU) | #N/A | BTU/h |  | HIDROTERAPIA | 30 a 34º C | NORDESTE | 24 a 27º C |  | Alagoas | 25°C | Alagoas | 2,5 – 3,5 | 13 | 1.185 | 1.04 | 2025-02-01 | FEVEREIRO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Potência nominal de aquecimento | kW | 0,25 - 1,21 | 0,3 - 1,55 | 0,38 - 2,28 | 0,52 - 3,17 | 0,36 -4,00 | 0,59 - 4,70
| 0M³ |  |  | #N/A | - | #N/A | NATAÇÃO PARA BEBÊS | 30 a 34º C | CENTRO-OESTE | 23 a 26º C |  | Amapá | 27°C | Amapá | 2,0 – 2,5 | 14 | 1.169 | 1.43 | 2025-03-01 | MARÇO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | COP |  | 10,2 - 5,8 | 10,0 - 5,8 | 10,3 - 5,8 | 10,0 - 5,8 | 13,0 - 6,0 | 13,0 - 6,0
ÁREA | 0 | M² |  |  |  |  | NATAÇÃO PARA CRIANÇAS | 29 a 32º C | SUDESTE | 20 a 24º C |  | Amazonas | 26,5°C | Amazonas | 1,5 – 2,0 | 15 | 1.154 | 2.21 | 2025-04-01 | ABRIL | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Capacidade nominal de aquecimento (15°C / 12°C) | Kw | 1,1 - 5,0 | 1,2 - 6,5 | 1,78 - 9,95 | 2,4 - 13,8 | 4,4 - 18,5 | 6,4 - 21,8
[7 empty] | RECREAÇÃO | 27 a 29º C | SUL | 16 a 20º C |  | Bahia | 24,5°C | Bahia | 2,5 – 4,0 | 16 | 1.138 | 3.64 | 2025-05-01 | MAIO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Btu/h | 3723,2 - 17060 | 40944 - 22178 | 6073,4 - 33949,4 | 8188,8 - 47085,6 | 15012 - 63122 | 21836,8 - 74381,6
ANEXO | [6 empty] | SPA | 36 a 38º C |  |  |  | Ceará | 26°C | Ceará | 3,0 – 4,5 | 17 | 1.123 | 5.98 | 2025-06-01 | JUNHO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Potência nominal de aquecimento | kW | 0,18 - 1,25 | 0,20 - 1,57 | 0,29 - 2,26 | 0,39 - 3,07 | 0,61 - 4,02 | 0,88 - 4,74
LARGURA | 0 | [10 empty] | Distrito Federal | 22°C | Distrito Federal | 2,0 – 3,0 | 18 | 1.108 | 6.5 | 2025-07-01 | JULHO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | COP |  | 6,0 - 4,0 | 6,0 - 4,1 | 6,2 - 4,4 | 6,1 - 4,5 | 7,20 - 4,60 | 7,3 - 4,6
COMPRIMENTO | 0 | [10 empty] | Espírito Santo | 24°C | Espírito Santo | 2,0 – 2,5 | 19 | 1.092 | 5.07 | 2025-08-01 | AGOSTO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Fonte de energia |  | 220 - 240V~/1Ph | 220 - 240V~/1Ph | 220 - 240V~/1Ph | 220 - 240V~/1Ph | 220 - 240V~/1Ph | 380v~/3Ph
ALTURA | 0 | [10 empty] | Goiás | 23°C | Goiás | 2,0 – 3,0 | 20 | 1.077 | 3.51 | 2025-09-01 | SETEMBRO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Quantidade do Compressor |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | M³ | [9 empty] | Maranhão | 26,5°C | Maranhão | 2,5 – 3,5 | 21 | 1.062 | 2.34 | 2025-10-01 | OUTUBRO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Compressor |  | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo
[9 empty] | VELOCIDADE DO VENTO |  |  | Mato Grosso | 25°C | Mato Grosso | 2,0 – 3,0 | 22 | 1.046 | 1.3 | 2025-11-01 | NOVEMBRO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Quantidade de Ventilador |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ÁREA | 0 | M² | [6 empty] | MÉDIA DA VELOCIDADE POR REGIÃO (m/s) |  |  | Mato Grosso do Sul | 24°C | Mato Grosso do Sul | 2,5 – 3,5 | 23 | 1.031 | 1.17 | 2025-12-01 | DEZEMBRO | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Velocidade do Ventilador | RPM | 500~700 | 500~700 | 500~800 | 500~750 | 400~800 | 400~800
[9 empty] | NORTE | 1,5 - 2,5 |  | Minas Gerais | 22,5°C | Minas Gerais | 2,0 – 2,5 | 24 | 1.015 |  |  | MÉDIA | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | Ruído | dB(A) | 38 - 51 | 40 - 52 | 42 - 54 | 44 - 56 | 45 - 46 | 45 - 57
[9 empty] | NORDESTE | 2,5 - 4,0 |  | Pará | 27°C | Pará | 2,0 – 2,5 | 25 | 1 | [9 empty] | Conexão de água | mm | 50 | 50 | 50~800 | 50 | 48.3 | 50
[9 empty] | CENTRO-OESTE | 2,0 - 3,5 |  | Paraíba | 25,5°C | Paraíba | 2,5 – 3,5 | 26 | 0.985 | [9 empty] | Volume de Fluxo da Água | m³/h | 3 | 4 | 5.2 | 7.5 | 10 | 12
[9 empty] | SUDESTE | 2,0 - 3,0 |  | Paraná | 20°C | Paraná | 3,0 – 4,0 | 27 | 0.969 |  |  | CUSTOS | [6 empty] | Queda de pressão da água (máx.) | kPa | 1.8 | 2.8 | 3 | 6 | 14 | 17
[9 empty] | SUL | 3,0 - 4,5 |  | Pernambuco | 25°C | Pernambuco | 3,0 – 4,0 | 28 | 0.954 |  |  | FONTES | UNIDADE | CUSTOS (R$) |  | finais de semana? |  |  | Dimensão do produto | mm | 888x360x618 | 888x360x618 | 888x360x618 | 1048x450x770 | 1160x490x862 | 1160x490x862
TEMPERATURA INICIAL (°C) | 0 | [10 empty] | Piauí | 26°C | Piauí | 2,5 – 3,5 | 29 | 0.938 |  |  | ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 0.89 |  | SIM |  |  | Dimensão do produto (C/L/A) | mm | 970x410x630 | 970x410x630 | 970x410x630 | 1130x485x780 | 1210x510x880 | 1210x510x880
TEMPERATURA FINAL (°C) | 0 | [10 empty] | Rio de Janeiro | 23,5°C | Rio de Janeiro | 2,0 – 2,5 | 30 | 0.923 |  |  | GÁS NATURAL | m³ | 7.7 |  |  |  |  | Peso Líquido | kg | 39 | 41.48 | 44 | 68 | 87 | 99
| 0 | °C | [9 empty] | Rio Grande do Norte | 26°C | Rio Grande do Norte | 3,0 – 4,5 | 31 | 0.908 |  |  | GLP | Kg | 10 |  | qtas horas de uso diario? |  |  | Peso | kg | 46 | 46 | 54 | 79 | 103 | 115
| 0°C | [10 empty] | Rio Grande do Sul | 18°C | Rio Grande do Sul | 3,5 – 4,5 | 32 | 0.892 | [6 empty] | 18
[12 empty] | Rondônia | 25,5°C | Rondônia | 1,5 – 2,5 | 33 | 0.877
[12 empty] | Roraima | 27,5°C | Roraima | 2,0 – 2,5 | 34 | 0.862 |  |  | E=P.Δt | CUSTO Kw/H
BORDA INFINITA | NÃO | 1 | [6 empty] | BOMBAS DE CALOR |  |  | Santa Catarina | 19°C | Santa Catarina | 3,0 – 4,0 | 35 | 0.846 |  |  | #N/A | #N/A
PISCINA COBERTA | NÃO | 0 | [6 empty] | BC23INV | 23000 BTU | 23000 | São Paulo | 21,5°C | São Paulo | 2,5 – 3,5 | 36 | 0.831
CAPA TERMICA | NÃO | 0 | [6 empty] | BC30INV | 30000 BTU | 30000 | Sergipe | 25,5°C | Sergipe | 2,5 – 3,5 | 37 | 0.815 |  |  | 30 |  | 96 | horas de uso no mês
VENTO | SEM VENTO | 0 | [6 empty] | BC45INV | 45000 BTU | 45000 | Tocantins | 26°C | Tocantins | 2,0 – 2,5 | 38 | 0.8 |  |  | 0 |  | 144 | horas de uso no mês em fds
[9 empty] | BC62INV | 62000 BTU | 62000 | [10 empty] | 240 | total horas
CASCATA | NÃO | 1 | [6 empty] | BC81INV | 81000 BTU | 81000 | [10 empty] | 10 | dias
[9 empty] | BC95INV | 95000 BTU* | 95000
TEMP. AMBINTE | 0 | #N/A | [7 empty] | * Bomba de Calor indisponível para comercialização.
VELOCIDADE DO VENTO (m/s)
ESCALA SIMPLIFICADA
[9 empty] | SEM VENTO | 0,0 - 1,9
TEMPO DE AQUECIMENTO | 24 | [7 empty] | FRACO | 2,0 - 3,9
[9 empty] | MODERADO | 4,0 - 5,9
BOMBA CORRESPONDENTE | [8 empty] | FORTE | 6,0 - X
-
BOMBAS DE CALOR
BC23INV | 23000
BC30INV | 30000
BC45INV | 45000
BC62INV | 62000
BC81INV | 81000
BC95INV | 95000
Note on F1: (Obs.: constante 1.163 = 1000·c / 3600, com c ≈ 4,186 kJ/kg°C.)
Note on I5: margem para simulação de multi bombas

## AJUDA
AJUDA
| INICIO | DIMENSIONAR |  | REFERENCIAS
AS DIMENSÕES NECESSÁRIAS SÃO LARGURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE DA PISCINA, ELA RETORNARÁ AUTOMATICAMENTE O VOLUME DA SUA PISCINA. DEVE-SE INCLUIR TAMBÉM AS MEDIDAS DOS ANEXOS (DECK MOLHADO OU OUTRA ÁREA QUE COMPÕE O AMBIENTE DA PISCINA E QUE SERÁ AQUECIDO. CASO SÓ TENHA O VOLUME TOTAL DA PISCINA, PODE INSERIR DIRETAMENTE NO CAMPO VERDE, LEMBRANDO QUE A MEDIDA SERÁ EM LITROS (1000 LITROS = 1M³).
VOCÊ INFORMARÁ A TEMPERATURA INICIAL DA ÁGUA DA SUA PISCINA ANTES DO AQUECIMENTO, E DETERMINARÁ O VALOR DA TEMPERATURA A SER ALCANÇADA PELO AQUECIMENTO; TAMBÉM IRÁ INFORMAR A TEMPERATURA MÉDIA DO LOCAL ONDE A PISCINA ESTÁ.
APONTAR AS CARACTERISTICAS QUE COMPLEMENTAM A INSTALAÇÃO DA PISCINA E QUE AJUDAM A DIMENSIONAR A BOMBA DE CALOR. POR EXEMPLO, A CAPA TÉRMICA CONTRIBUI PARA QUE O AQUECIMENTO DA PISCINA ACONTEÇA DE FORMA MAIS ACELERADA, POIS IMPEDE A DISCIPAÇÃO DO CALOR.
OBS: - EM REFERÊNCIAS É POSSIVEL TER UMA BASE DOS TEMPERATURAS MÉDIAS POR REGIÃO E ESTADO, ALÉM DE SABER UMA ESTIMATIVA DE TEMPERATURA ESPERADA PARA CADA TIPO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA. NELA VOCÊ TAMBÉM ENCONTRA A MÉDIA DA VELOCIDADE DO VENTO EM CADA ESTADO E REGIÃO, ALÉM OUTROS DADOS QUE PODEM AJUDAR A PREENCHER A PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO.
NA PARTE SUPERIOR É POSSIVEL VERIFICAR TANTO A POTÊNCIA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS CARACTERISTICAS DA PISCINA, QUANTO A INDICAÇÃO DA BOMBA MAIS ADEQUADA.
PODE OCORRER QUE A POTÊNCIA NECESSÁRIA PARA AQUECIMENTO DA PISCINA SEJA MAIS ELEVADA DO QUE A MAIOR POTÊNCIA DAS BOMBAS COMERCIALIZADAS, SENDO NECESSARIO VERIFICAR O USO DE MAIS BOMBAS OU AJUSTAR AS CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES DA PISCINA PARA AUXILIAR NA EFICIÊNCIA DA BOMBA INDICADA. EM REFERENCIAS HÁ UM SIMULADOR PARA MULTIPLAS BOMBAS.
NO SIMULADOR, VOCÊ IRA INFORMAR AS BOMBAS NOS CAMPOS BRANCOS, E NO CAMPO AO LADO, AUTOMATICAMENTE , O SIMULADOR INFORMARÁ OS BTUS CORRESPONDENTES DA MAQUINA E TAMBÉM DARÁ UMA PRÉVIA DOS BTUS TOTAIS, E SE ESSA SOMA ESTA DENTRO DO NECESSÁRIO.
EM RELATÓRIOS, É POSSIVEL VERIFICAR AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA BOMBA SUGERIDA PELO DIMENCIONADOR, ALÉM DE REVISAR AS INFORMAÇÕES INSERIDAS PARA A BASE DE CALCULO DE DIMENSIONAMENTO. ELA MOSTRA TAMBÉM UMA ESTIMATIVA DE CONSUMO (kW/h) E VALOR PARA ESSE CONSUMO, PODENDO DEFINIR O CONSUMO EM USO DIÁRIO OU AOS FINAIS DE SEMANA. TAMBÉM É POSSÍVEL ALTERAR O VALOR DO DO kW/h PARA A REALIDADE DA REGIÃO ONDE A BOMBA SERÁ INSTALADA.
AO SELECIONAR A OPÇÃO "APENAS FINAIS DE SEMANA" EM FREQUÊNCIA DE USO, SERÁ HABILITADA A INSERÇÃO DAS HORAS DE UTILIZAÇÃO AOS FINAIS DE SEMANA. O QUADRO DE CONSUMO E VALORES IRÁ MUDAR DE COR E ATUALIZARÁ OS VALORES.
INFORMAR AS DIMENSÕES DA PISCINA (A /B / C)
INFORMAR AS TEMPERATURAS
1
2
INFORMAR AS CARACTERISTICAS
3
DIMENSÕES
1
TEMPERATURAS
2
CARACTERISTICAS
3
POTÊNCIA NECESSÁRIA
MODELO SUGERIDO
MODELO SUGERIDO
SIMULADOR
SELECIONAR A OPÇÃO DESEJADA

## RELATÓRIO
-
Capacidade nominal de aquecimento (27°C / 24,3°C) |  |  | Kw | #N/A
|  |  | Btu/h | #N/A
Potência nominal de aquecimento |  |  | kW | #N/A
COP |  |  |  | #N/A
Capacidade nominal de aquecimento (15°C / 12°C) |  |  | Kw | #N/A
|  |  | Btu/h | #N/A
Potência nominal de aquecimento |  |  | kW | #N/A
COP |  |  |  | #N/A
Fonte de energia |  |  |  | #N/A
Quantidade do Compressor |  |  |  | #N/A
Compressor |  |  |  | #N/A
Quantidade de Ventilador |  |  |  | #N/A
Velocidade do Ventilador |  |  | RPM | #N/A
Ruído |  |  | dB(A) | #N/A
Conexão de água |  |  | mm | #N/A
Volume de Fluxo da Água |  |  | m³/h | #N/A
Queda de pressão da água (máx.) |  |  | kPa | #N/A
Dimensão do produto |  |  | mm | #N/A
Dimensão do produto (C/L/A) |  |  | mm | #N/A
Peso Líquido |  |  | kg | #N/A
Peso |  |  | kg | #N/A
O valor desse relatório é uma estimativa.
|  | 0m³ |  | 0°C
|  | A |  | INICIAL | °C
|  | B |  | FINAL | °C
|  | C |  | AMBIENTE | °C
|  | BORDA INFINITA | NÃO
|  | CASCATA | NÃO
|  | PISCINA COBERTA | NÃO
|  | CAPA TERMICA | NÃO
|  | VELOCIDADE VENTO | SEM VENTO
|  | TEMPO AQUECIMENTO | 24h
MÊS | kW | R$ | FREQUENCIA DE USO
JANEIRO | #DIV/0! | #DIV/0! | APENAS FINAIS DE SEMANA
FEVEREIRO | #DIV/0! | #DIV/0!
MARÇO | #DIV/0! | #DIV/0! | QUANTAS HORAS DE USO DIÁRIO
ABRIL | #DIV/0! | #DIV/0! | 18
MAIO | #DIV/0! | #DIV/0!
JUNHO | #DIV/0! | #DIV/0! | VALOR Kw/H (R$)
JULHO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.89
AGOSTO | #DIV/0! | #DIV/0!
SETEMBRO | #DIV/0! | #DIV/0!
OUTUBRO | #DIV/0! | #DIV/0!
NOVEMBRO | #DIV/0! | #DIV/0!
DEZEMBRO | #DIV/0! | #DIV/0!
MÉDIA | #DIV/0!
O valor desse relatório é uma estimativa.
-
-